ALLEGATO 5

In bollo

Secondo il valore vigente

(solo nella copia alla Provincia)

### Autorizzazione a carattere generale per gli impianti e le attività di cui all’art. 272,comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i.

- DOMANDA DI ADESIONE ALL’AUTORIZZAZIONE A CARATTERE GENERALE

- Oggetto: Autorizzazione di carattere generale per impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva  3 MWt e < 10 MWt, ai sensi dell’ art. 272 comma 2 e art. 281 comma 4 del D.Lgs. 152/06.

Alla Provincia di Terni

Settore Ambiente e Difesa del Suolo

Servizio Gestione Rifiuti, Emissioni ed AIA

Via Plinio il Giovane, 21

05100 Terni

All’ARPA UMBRIA

Dipartimento Provinciale di Terni

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa

05100 Terni

Al Comune di __________________________________

Il sottoscritto ____________________________________ codice fiscale____________________________ nato il ___________________ a ______________________________________________________  (___) residente a ________________________________________________________________________  (___)

via _________________________________________________________________ n. ________________

- (nel caso di edificio civile) in qualità di gestore, in quanto :

proprietario 				amministratore			 terzo responsabile

dell’edificio ubicato in Comune ___________________________________ CAP____________ (____) Via ________________________________________________________________ n. ____________ codice fiscale __________________________________

- (nel caso di insediamento produttivo) in qualità di gestore

della Ditta/ente ______________________________________________________________________

codice fiscale _________________________________ p.i. ___________________________________

attività economica dell’impresa (secondo classificazione ISTAT) _______________________________

con sede legale nel Comune di_________________________________________ CAP ____________ Prov. (____) via ___________________________________________________ n. ___________ Tel ______/___________ fax _____/___________ e-mail _____________________________

autorizzata ai sensi di _________________________________________________________ protocollo n. /n. autorizzazione ___________ in data ____________ per l’attività di ________________

Consapevole delle sanzioni di carattere civile e penale di cui al DLgs. 152 art 279, e di cui il richiedente la presente autorizzazione è oggetto, CHIEDE di aderire all’autorizzazione di carattere generale per impianti termici civili relativamente a:

- impianto termico civile esistente nel Comune di ___________________________________________

- via _______________________________________________, n. ___________, CAP ______________

- installazione di un nuovo impianto termico civile nel Comune di _____________________________

- via _______________________________________________, n. ___________, CAP ______________

- modifica o ampliamento di un impianto termico civile, sito nel Comune di _____________________

- via._____________________________________________________ n. _______ CAP _____________

Si impegna:

  - a installare l’impianto non prima di 45 giorni dalla data di presentazione della presente domanda di adesione all’autorizzazione a carattere generale;

  - a mettere in esercizio l’impianto entro la data _____ / ______/ ______

  - ad effettuare i controlli come prescritto nell’Allegato 5.3;

  - a rispettare i limiti e le prescrizioni riportate nell’Allegato 5.3;

  - ad acquisire, preventivamente all’installazione dell’impianto, ogni altra legittimazione necessaria all’insediamento ed all’esercizio dell’attività;

  - a comunicare tempestivamente alla Provincia di Terni, al Comune ed alla competente sezione di ARPA eventuali variazioni del gestore dell’impianto, della ragione sociale e della sede legale della Ditta, la cessione d’azienda, la disattivazione dell’impianto o la cessazione dell’attività.

Dichiara, sotto la propria personale responsabilità:

che, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, i  combustibili utilizzati rispettano quanto prescritto dall’allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, e dell’allegato 5.3 alla presente deliberazione.

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali contenuti nella presente dichiarazione potranno essere trattati, da parte della P.A. procedente, solamente ai fini dell’istruttoria per la quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall’articolo 7 del Codice medesimo.

Allega i seguenti documenti:

- Planimetria generale dell’edificio civile in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione dei generatori di calore e dei relativi punti di emissione;

- Planimetria dello stabilimento in scala adeguata nella quale devono essere individuate e denominate le aree occupate da ciascun impianto o attività produttiva e di servizio ed i punti di emissione, contrassegnati con un numero progressivo;

- Estremi catastali (foglio, particella ..) dello stabilimento o edificio civile ove ubicati gli impianti

- Quadro degli eventuali riferimenti a precedenti denunce e/o autorizzazioni specifiche da sostituire;

- Quadro delle caratteristiche dell’impianto/i termico/i (Allegato 5.1);

- Quadro riassuntivo delle emissioni (Allegato 5.2);

- Ricevuta di versamento di Euro 150,00, effettuato mediante uno dei due metodi di pagamento:

- bollettino postale sul c/c n. 11424058 intestato alla Provincia di Terni - Settore Ambiente, con indicazione della seguente causale “Spese istruttorie per autorizzazioni emissioni in atmosfera”,

- Bonifico Bancario  Codice IBAN:     IT 98 E 07601 14400 000011424058 intestato a Provincia di Terni - Settore Ambiente, con causale: “Spese istruttorie per autorizzazioni emissioni in atmosfera”;

- Visura della Camera di Commercio;

- Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore della domanda.(*)

Eventuali riferimenti a precedenti denunce e/o autorizzazioni specifiche da sostituire: .................................................................................................................................................…........... .................................................................................................................................................…...........

Eventuali altre comunicazioni: .................................................................................................................................................…........... .................................................................................................................................................…...........

Data _________________

Timbro e firma del richiedente

________________________

(*) Ai sensi dell’articolo 38 del d.p.r. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante,  all’Ufficio competente via fax ovvero tramite un incaricato ovvero a mezzo posta.

### ALLEGATO 5.1

QUADRO RIASSUNTIVO POTENZE NOMINALI DEI SINGOLI GENERATORI DI CALORE PRESENTI NELLO STABILIMENTO OD EDIFICIO AD USO CIVILE

| ID. Generatori di calorea | Potenza termica nominale al focolare (Pn) | Tipo di Combustibile | Consumo orariob | Consumo annualec | Generatore di calore (nuovo o esistente) | Anno di installazione generatore di calore (esistenti) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |
| G4 |  |  |  |  |  |  |
| ……………. |  |  |  |  |  |  |
| Totaled | _______________ |  |  |  |  |  |

- Sigla identificativa del singolo generatore di calore dovrà essere riportato sulla planimetria generale dello stabilimento/edificio civile e nel quadro riassuntivo delle emissioni dell’allegato 5.2.

- Indicare l’unità di misura: kg/ora, l/ora, m3/ora a seconda del combustibile utilizzato.

- Indicare l’unità di misura: t/anno, l/anno, m3/anno a seconda del combustibile utilizzato.

- Indicare il totale della Potenza termica nominale.

Timbro e firma del Tecnico abilitato                             Timbro e firma del Gestore

### ALLEGATO 5.2

DITTA / ENTE / EDIFICIO CIVILE ___________________________________________________________________________________________________________________________________

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI DA IMPIANTI TERMICI CIVILI

| n. Generatore di calore | Afferente al punto di emissione n. | Portata (Nm3/h) | Durata emissione |  | Temperatura (°C) | Sostanza inquinante (Polveri /NOx) | Concentrazione inquinante (mg/Nm3) | Altezza dal suolo (m) | Sezione emissione (m2) | Tipo di impianto di abbattimento | Data di messa a regime (nuovi punti di emissione) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ore/giorno) | (giorni/anno) |  |  |  |  |  |  |  |

Timbro e firma del Tecnico abilitato                             Timbro e firma del Gestore

### ALLEGATO 5.3

###### REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI PER L’ADESIONE ALL’AUTORIZZAZIONE GENERALE RELATIVA AGLI “IMPIANTI TERMICI CIVILI RICADENTI NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TITOLO I DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. AVENTI POTENZA TERMICA NOMINALE SUPERIORE O UGUALE A 3 MWt E INFERIORE A 10 MWt”.

# 1 – DEFINIZIONI  (Art. 283, Titolo II del D.Lgs 152/2006)

Ai fini della presente autorizzazione in via generale, si applicano le seguenti definizioni:

- impianto termico: impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo;

- generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore;

- focolare: parte di un generatore di calore nella quale avviene il processo di combustione;

- impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi;

- potenza termica nominale dell’impianto (Pn): la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l’impianto;

- potenza termica nominale del focolare: il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato all’interno del focolare, espresso in Watt termici o suoi multipli;

- valore di soglia : potenza termica nominale dell’impianto pari a 0.035 MW;

- modifica dell’impianto: qualsiasi intervento che sia effettuato su un impianto già istallato e che richieda la dichiarazione di conformità di cui all’art. 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n.37;

- autorità competente: l’autorità responsabile dei controlli, gli accertamenti e le ispezioni previsti dall’art. 9 e dall’ allegato L del Dlgs n. 192/05 e dal DPR n. 412/93 o dalla diversa autorità indicata da  Legge Regionale;

- installatore: soggetto indicato dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n.37;

- responsabile dell’esercizio e manutenzione dell’impianto: il soggetto indicato dall’Art.11 , comma 1 del DPR 412/93;

- conduzione di un impianto termico: insieme delle operazioni necessarie al fine di assicurare la corretta combustione nei focolari e l'adeguamento del regime dell'impianto termico alla richiesta di calore;

- potenza termica nominale complessiva degli impianti termici civili: somma delle potenzialità termiche nominali degli impianti termici civili presenti nell’edificio civile o nello stabilimento.

- gestore dell’impianto: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel D.Lgs. 152/06 (art. 268, comma 1 lettera n) D.Lgs 152/06);

- proprietario dell'impianto termico: chi è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario per quello che riguarda l’esercizio e la manutenzione dell’impianto sono da intendersi riferiti agli amministratori del condominio o per essi ad un soggetto terzo a ciò incaricato;

- terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico: persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell’ambiente.

# 2. - Campo d’applicazione

Rientrano nel campo di applicazione della presente autorizzazione di carattere generale gli

impianti termici civili, anche inseriti in stabilimenti produttivi, così come definiti alla precedente lettera d), alimentati con i combustibili di cui al punto 3, con soglie di potenza termica nominale di cui al punto 4.

Non rientrano nel campo di applicazione della presente autorizzazione gli impianti termici di cui sopra che fanno parte di uno stabilimento già autorizzato ai sensi dell’Art. 269 del D.Lgs 152/2006 (regime ordinario).

# 3 - Combustibili consentiti

Negli impianti termici civili di cui al precedente  paragrafo è consentito l’utilizzo dei seguenti combustibili:

- gas naturale (metano);

- gas di petrolio liquefatto (GPL);

- gasolio con contenuto massimo 0.1% di Zolfo

Le caratteristiche merceologiche e le modalità di impiego dei suddetti combustibili devono

essere conformi alle prescrizioni del Titolo III della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i.

# 4 - Soglie di potenza termica nominale e potenza termica nominale complessiva

Rientrano nella disciplina della presente autorizzazione di carattere generale gli impianti termici civili, anche inseriti in stabilimenti produttivi, così come definiti nel paragrafo 1, aventi potenza termica nominale, singola o complessiva, compresa fra 3 e 10 MWt.

Per il calcolo della soglia si devono sommare tutte le potenze termiche nominali dei generatori di calore presenti nello stabilimento produttivo od edificio civile.

Nel caso di impianti da cumulare che utilizzano sia gasolio che metano (o GPL) i limiti di

emissione sono quelli fissati in tabella per il rispettivo tipo di combustibile.

Gli impianti termici civili alimentati con i sovra citati combustibili aventi potenza termica

nominale maggiore o uguale a 10 MWt ed inferiore a 50 MWt seguono la procedura autorizzatoria ordinaria ai sensi dell’art 269 del D.Lgs. 152/06.

# 5 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALL’INSTALLAZIONE ED ALL’ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

5.1 - Requisiti tecnici costruttivi

Devono essere rispettati i requisiti tecnico-costruttivi previsti alla Parte II dell’Allegato IX alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i. ovvero:

-caratteristiche dei camini

-canali da fumo

-dispositivi accessori

-apparecchi indicatori.

5.2 - Sistemi di abbattimento

Gli impianti termici civili devono possedere un sistema di abbattimento degli inquinanti nel caso in cui, in assenza dello stesso, non sia possibile rispettare i limiti previsti.

5.3 - Prescrizioni per il rendimento di combustione

Per quanto riguarda le prescrizioni per il rendimento di combustione, deve essere rispettato quanto previsto nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all’art. 294.

Per gli impianti con potenza termica nominale uguale o superiore a 6 MWt  è previsto il monitoraggio in continuo, di alcuni parametri, che dovrà essere concordato preventivamente con la Provincia di Terni e con il Dipartimento Provinciale dell’ARPA

5.4 - Prescrizioni relative ai valori limite ed ai controlli

I seguenti valori limite, sono relativi al singolo generatore di calore, riferiti ad una temperatura di 273,15 K ed a una pressione di 101,3 kPa dell’effluente gassoso secco, escluse le fasi di avviamento e di arresto degli impianti.

I valori di emissione, espressi in flusso di massa e in concentrazione, dovranno essere misurati nelle condizioni di esercizio più gravose.

# GASOLIO 0.1% DI ZOLFO

| Potenza termica Nominale (MWt) del singolo generatore di calore | Inquinante | Limite di concentrazione (mg/Nm3) | Controlli | Tenore di ossigeno di riferimento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 MWt  Ptn < 10 MWt (*) | Polveri | 20 | annuale | 3% |
|  | Ossidi di Azoto | 200 | annuale |  |
|  | Ossidi di Zolfo | 200 |  |  |
|  | Monossido di carbonio (*) | 100 | annuale |  |

(*) Parametro da monitorare in continuo ai sensi dell’ Art. 294 D.Lgs. 152/06 e s.m.i

# METANO, GPL

| Potenza termica Nominale (MW) del singolo generatore di calore | Inquinante | Limite di concentrazione (mg/Nm3) | Controlli | Tenore di ossigeno di riferimento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 3 MWt  Ptn < 10 MWt (*) | Ossidi di Azoto | 200 | annuale | 3% |
|  | Monossido di carbonio (*) | 100 | annuale |  |

(*) Parametro da monitorare in continuo ai sensi dell’ Art. 294 D.Lgs. 152/06 e s.m.i

5.5 - Manutenzione degli impianti e dei sistemi di abbattimento delle emissioni

Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti termici civili e degli eventuali impianti di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell’impianto (libretto d’uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l’efficienza degli stessi.

Devono comunque essere rispettate le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici civili ovvero quanto previsto dal Dlgs 192/05 e succ. Dlgs 311/06.

5.6 - Periodicità dei controlli

Il gestore dovrà effettuare il rilevamento delle emissioni in atmosfera per la determinazione dei parametri previsti dal paragrafo 5.4 con le seguenti modalità:

- nel caso di nuova installazione, trasferimento o modifica sostanziale, entro il tempo massimo di 45 giorni dalla messa a esercizio dell’impianto, dovrà effettuare una misura analitica delle emissioni (la misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi) ed inviare copia dei certificati analitici entro 15 giorni dall’effettuazione delle misure alla Provincia di Terni e all’ARPA  Dipartimento Provinciale.

- in caso di impianti esistenti, entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda di adesione all’Amministrazione Provinciale, dovrà effettuare una misura analitica delle emissioni (la misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi) e inviare copia dei certificati analitici entro 15 giorni dall’effettuazione delle misure alla Provincia di Terni e all’ARPA Dipartimento Provinciale

- Successivamente i controlli analitici dovranno essere effettuati, per tutti gli impianti civili, con periodicità annuale, ed i relativi certificati inviati con le modalità sopraesposte.

Come definito all’art. 268, comma 1 lettera n) del D.Lgs. 152/06

Come definiti nell’allegato 5.3 alla presente deliberazione.

Come definiti nell’allegato 5.3 alla presente deliberazione.

Come definito all’art. 268, comma 1 lettera n) del D.Lgs. 152/06

Indicare la norma di riferimento: D.Lgs. 152/06 art. 269, DPR 203/88, D.Lgs. 152/06 art. 272 comma 3, DPR. 25 luglio 1991.